Технические характеристики сигнализатора загазованности DKJ-01

Контролируемый газ:                                       все углеводороды.

Диапазон измерения:                                                      (0 - 50) %НКПР.

Потребляемая мощность:                                                 не более  2Вт.

Работчий режим прибора:                                                 непрерывный.

Условия эксплоатации:

а) относительная влажность (60 ± 20)% при +25ºC.

б) атмосферное давление  (84 ( 4 ) кПа.

с) диапазон рабочих температур (-30 ...+40)ºC.

Масса прибора:                                                                  не более  0,2 кг.

Габариты прибора  :                                             (120 X 85 X 30) мм.